- Trombosit Ajitatörün hareketli paslanmaz çelik sistemi bulunmalıdır.

- Trombosit Ajitatörü rafları hava akışına engel olmayan tipte delikli olmalıdır

- Trombosit Ajitatörü paslanmaz çelikk rafları kolay takılıp çıkarılabilme özelliğinde olmalıdır.

- Trombosit Ajitatörün 8 adet paslanmaz çelik rafı bulunmalıdır.

- Trombosit Ajitatörü bir elektronik göstergeye sahip olmalı ve bu göstergede zaman ayarı yapılmalıdır.

- Trombosit Ajitatörü istenilen zaman ayarında çalışmalı ve bu süre bitiminde kullanıcıyı sesli olarak uyarmalıdır.

- Trombosit Ajitatörü düşük ses seviyesine sahip olmalıdır.

- Trombosit Ajitatörü 40 torba kapasitesine sahip olmalıdır.

- Trombosit Ajitatörü şebeke voltajı ile (220 V 50 Hz) çalışmalıdır.

- Trombosit Ajitatörü yerli üretim olmalıdır.

- Trombosit Ajitatörünün UBB  kodu bulunmalıdır.

- Trombosit Ajitatörü 2 yıl garantili olmalıdır.

.